## Slide 1: HIRFL-CSR外靶装置上高重子密度核物质性质实验研究数据分析进展
孙亚洲
Jun., 2023
广州

## Slide 2: Content
物理背景简介
实验介绍
数据分析方法简介
初步分析结果

## Slide 3: 物理背景简介-核物质状态方程
核物质中平均每个核子的能量可以表示为(核物质状态方程)
其中为核子密度，表征同位旋不对称度，为对称能。

## Slide 4: 物理背景简介-对称能
包含了核物质中同位旋相关的强子间相互作用势信息，对理解中子星等致密星体的结构，奇特核结构，以及重离子核反应都有重要意义。
由于在高密度处缺乏实验数据，目前不同的核物质相互作用势给出的 分歧大，尤其是在附近(是核物质饱和密度)。
高精度、系统性的实验研究将有助于对理论计算所需的输入量进行约束。
100–1000 MeV/u(即CSR能区)的中高能重离子碰撞, 可以使得碰撞中心区域密度达到.
外靶终端为实验研究提供了机遇。

## Slide 5: 物理背景简介-观测量
理论计算发现，重离子碰撞反应产物中的比值和入射核能量，产物的横向动量以及弹靶组合的的依赖关系均可用来约束相互作用势。
Sly6
Z. Xiao et al.,PRL 102, 062502 (2009)

## Slide 6: 实验介绍
CSRm
CSRe
SFC
SSC
RIBLL1
ETF：几百 AMeV 的 RIBs或稳定束
兰州重离子研究装置(HIRFL)
HIRFL-CSR + RIBLL2 to ETF
40Ar @380MeV/u
Target：
  2mm Pb
  7mm C

## Slide 7
32D02
DC0
DC1
DC2
DC0
DC1
DC2
40Ar @380MeV/u
from RIBLL2
T0_1
Target
Magnet
TOF Wall
TOF Wall
MWDC Array R
MWDC Array L
CSRe
SiPM Pla Barrel
SiPM Pla Array
0.00
-617.10
~22.7°
~-27.5°
~2300
Unit: mm
100.0
433.5
-833.85
实验介绍
T0_1, TOFWall: 塑闪，飞行时间探测器
SiPM Pla Array: 竖条塑闪阵列，测量入射位置
SiPM Pla Barrel: 横条塑闪筒，测量反应产物多重性
DC: 漂移室，测量产物径迹，用于粒子鉴别
-490.

## Slide 8
32D02
DC0
DC1
DC2
DC0
DC1
DC2
40Ar @380MeV/u
from RIBLL2
T0_1
Target
Magnet
TOF Wall
TOF Wall
MWDC Array R
MWDC Array L
CSRe
SiPM Pla Barrel
SiPM Pla Array
0.00
-617.10
~22.7°
~-27.5°
~2300
Unit: mm
100.0
433.5
-833.85
实验介绍
T0_1, TOFWall: 塑闪，飞行时间探测器
SiPM Pla Array: 竖条塑闪阵列，测量入射位置
SiPM Pla Barrel: 横条塑闪筒，测量反应产物多重性
DC: 漂移室，测量产物径迹，用于粒子鉴别
-490.

## Slide 9
32D02
DC0
DC1
DC2
DC0
DC1
DC2
40Ar @380MeV/u
from RIBLL2
T0_1
Target
Magnet
TOF Wall
TOF Wall
MWDC Array R
MWDC Array L
CSRe
SiPM Pla Barrel
SiPM Pla Array
0.00
-617.10
~22.7°
~-27.5°
~2300
Unit: mm
100.0
433.5
-833.85
产物粒子鉴别
Z: 产物为, etc, 认为.
A/Z (aoz): 通过-TOF方法得出
通过入射位置+Magnet后径迹得出

## Slide 10
z
x
Target
P0(z0, x0)
P1(z1, x1)
P2(z2, x2)
lout: x=k1 z+b1
O
Ph(zh, xh)
Po(zo, xo)
lin: x=ki z+bi
θ
θ
ρ
解出x1
通过入射位置+Magnet后径迹得出
已知量：
z1, z2: 磁场边界
z0, x0: 由SiPM Pla Array给出
k1, b1: 漂移实给出
求：入射径迹和曲率半径.
假设匀强磁场，产物粒子进入入磁场位置x1和入射径迹lin: x=ki z+bi可以解析得到
解出
求解
代入
解出
代入
阴影三角形全等

## Slide 11
通过入射位置+Magnet后径迹得出
关于x1的
一元4次方程
Mathematica求解，结果仍然很复杂，尝试化简原方程

## Slide 12
（*）可转化为：
Δ > 0: 有一个实根，两个共轭虚根；
Δ = 0: 有三个个实根，且其中至少两个根相等；
Δ < 0: 有三个不等实根；
已知量：
z1, z2: 磁场边界
z0, x0: 由SiPM Pla Array给出
k1, b1: 漂移实给出
假设匀强磁场，产物粒子进入入磁场位置x1和入射径迹lin: x=ki z+bi可以解析得到

## Slide 13
事例可视化
二级磁铁
Tstop
SiPM Pla Barrel
+ Target
SiPM Pla Array
X [mm]
Z [mm]

## Slide 14
事例可视化
多重事例重建
X [mm]
Z [mm]

## Slide 15
事例可视化
多重事例重建
X [mm]
Z [mm]

## Slide 16
粒子鉴别
Target: 2mm Pb
粒子径迹
假设磁场均匀，且

## Slide 17
粒子鉴别
Target: 2mm Pb
曲线是

## Slide 18
粒子鉴别-aoz(A/Z)
Target: 2mm Pb
Counts/(10 MeV/c)

## Slide 19
粒子鉴别-aoz(A/Z)
Target: 2mm Pb
 | 2926 | 871 | 0.298
 | 3610 | 692 | 0.192
 | 23487 | - | -
 | 22257 | - | -
 | 9703 | - | -
 | 2926 | 871 | 0.298
 | 3610 | 692 | 0.192
 | 23487 | - | -
 | 22257 | - | -
 | 9703 | - | -
TOTAL: 71084 events
高斯拟合结果的积分值：
未进行探测效率和几何效率修正
Counts/(10 MeV/c)

## Slide 20
粒子鉴别-aoz(A/Z)
Target: 2mm Pb
Counts/(10 MeV/c)
去掉依旧
拟合不好

## Slide 21
粒子鉴别-aoz(A/Z)
Target: 2mm Pb
p越小，能损越大，A/Z越小
粒子质量越小，影响越明显

## Slide 22
的谱
主束近似认为沿z轴
[MeV/c]

## Slide 23
横向
动量谱
主束近似认为沿z轴
[MeV/c]

## Slide 24
横向
动量谱
[MeV/c]

## Slide 25: 几何效率问题-磁铁出口限制
x2
-axis
-axis
x1
X1: 进磁场位置
X2: 出磁场位置
粒子出磁场集中在磁场的两个角落
COMMENT:
磁场入口没有问题
磁场出口卡住了很多粒子
穿透磁铁内壁边角
漂移室接收度限制
磁铁腔体
边缘场

## Slide 26: 探测效率问题-漂移室摆位
COMMENT: 负离子漂移室阵列摆放角度更大，从图中可见位置截断比较厉害，因此几何效率更低。
~22.7°
~-27.5°
TOFWall塑闪条点火分布

## Slide 27: 探测效率问题-漂移室摆位
-axis
-axis
COMMENT: 负离子漂移室阵列摆放角度更大，从图中可见位置截断比较厉害，因此几何效率更低。
~22.7°
~-27.5°
两边各有3条TOFWall strip没有加电-
压低未反应事件
(TOFWall参与触发了)
TOFWall塑闪条点火分布
几何效率补偿：
事件产生器+
Geant4模拟

## Slide 28: 探测效率问题-漂移室摆位
COMMENT: 每个漂移室两层X丝，如果仅有两个漂移室点火，寻迹算法要求这四层X丝均点火，寻迹效率大大降低。
~22.7°
~-27.5°
负离子漂移室阵列大部分粒子仅穿过了前两个漂移室，导致寻迹效率低
负离子漂移室阵列
每条径迹hit个数
正离子漂移室阵列
每条径迹hit个数

## Slide 29: SUMMARY
介绍了HIRFL-CSR外靶实验装置上的重离子碰撞产生pi介子的测量实验
对实验数据进行了初步分析
初步得到了反应产物的粒子鉴别谱和的谱。
接下来的工作：
  优化PID算法，修正PID图因能损产生的畸变
  对产物进行探测效率和几何效率补偿

## Slide 31
三维径迹重建
外靶漂移室有三种取向的丝：X, U, V
x
y
z
X projection
U
projection
U
V
X’
?
X
X wire
U wire
径迹和丝构成投影面
两个投影面的交线确定一个空间直线
U+V确定的空间直线计算出X径迹
计算出的X径迹和测量到的X径迹比对，确定空间直线的真伪-实现多重三维径迹鉴别
the real 3D track
For details, please refer to
计算需要三维径迹
计算横向(纵向)动量需要三维径迹

## Slide 32
三维径迹重建
U丝
V丝
反应产物在TOFWall上的位置分布
产物位置分布为倒三角？？？
可能是U丝面和V丝面的缺角被粒子投影到了TOFWall上。

## Slide 33
三维径迹重建
U丝
V丝
反应产物在磁场出口位置处的分布
产物位置分布为倒三角？？？
可能是U丝面和V丝面的缺角被粒子投影到了TOFWall上。
x2
y2

## Slide 34
三维径迹重建
U丝
V丝
反应产物在磁场出口位置处的分布
产物位置分布为倒三角？？？
可能是U丝面和V丝面的缺角被粒子投影到了TOFWall上。
x2
y2
磁铁
出口

## Slide 35
三维径迹重建的问题
U丝
V丝
产物位置分布为倒三角？？？
可能是U丝面和V丝面的缺角被粒子投影到了TOFWall上。
粒子鉴别效率低
  2D PID: ~60%
  3D PID: ~10%

## Slide 36
粒子鉴别
Target: 2mm Pb
因为没有能损探测器，纵轴用模拟能损。
由粒子径迹得到，由TOF得到，所以实验测量上，两个量是独立的。
因为使用了匀强磁场近似，并且忽略了磁场横向分量，实际得到的可能有系统误差，需要后续仔细刻度。
3D

## Slide 37
粒子鉴别
Target: 2mm Pb
因为没有能损探测器，纵轴用模拟能损。
曲线是
因为使用了匀强磁场近似，并且忽略了磁场横向分量，实际得到的可能有系统误差，需要后续仔细刻度。
3D

## Slide 38
粒子鉴别-aoz(A/Z)
Target: 2mm Pb
3D

## Slide 39
粒子鉴别-aoz(A/Z)
Target: 2mm Pb
 | 445 | - | -
 | 554 | - | -
 | 4285 | - | -
 | 3706 | - | -
 | 1595 | - | -
 | 445 | - | -
 | 554 | - | -
 | 4285 | - | -
 | 3706 | - | -
 | 1595 | - | -
TOTAL: 71084 events
高斯拟合结果的积分值：
未进行探测效率和几何效率修正
3D

## Slide 40
能谱
横向
动量谱
主束近似认为沿z轴
3D

## Slide 41
能谱
横向
动量谱
3D
2D

## Slide 42
三维径迹重建的问题
U丝
V丝
产物位置分布为倒三角？？？
可能是U丝面和V丝面的缺角被粒子投影到了TOFWall上。
粒子鉴别效率低
  2D PID: ~60%
  3D PID: ~10%
负离子漂移室阵列探测不到3D径迹，目前仍在寻找原因。。。

## Slide 43
能谱
- 谱
3D
DELETE

## Slide 44
能谱
纵向
动量谱
主束近似认为沿z轴
3D
DELETE

## Slide 45
能谱
- 谱
3D
DELETE

## Slide 46
能谱
纵向
动量谱
3D
2D
DELETE

## Slide 47
能谱
纵向
动量谱
主束近似认为沿z轴
DELETE

## Slide 48
能谱
- 谱
DELETE

## Slide 49
能谱
纵向
动量谱
DELETE

## Slide 50
能谱
纵向
动量谱
主束近似认为沿z轴
DELETE

## Slide 51
能谱
- 谱
DELETE

## Slide 52
能谱
- 谱
DELETE